广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

水污染物排放情况说明

| 主要污染物及特征污染物的名称 | 悬浮物 | 石油类 | 总磷 | 总氮 | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 氟化物 | 总铝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准（mg/L） | ≤ 50 | ≤ 2 | ≤ 0.5 | ≤ 20 | ≤ 60 | ≤ 15 | 6~9 | ≤ 10 | ≤ 2 |
| 排放总量（t） | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |
| 超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

2024年，广东坚美狮山分厂排放水污染物有9种，主要为悬浮物、石油类、总磷、总氮、化学需氧量、氨氮、PH值、氟化物、总铝，全年污水总处理量：1073975 t、污水总排放量：964210.78 t。排放标准满足《电镀水污染物排放标准（DB44/1597-2015）、《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）排放限值要求。

广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

2025年9月22日