广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

渗漏泄漏风险辨识与管理计划一览表

| 序号 | 作业活动 | 渗漏/泄漏风险源 | 可能导致的事故或污染 | 现有控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品存放 | 如硫酸、烧碱等危险化学品跑、冒、滴、漏情况 | 中毒、土壤污染、水体污染 | - 设置围堰、对存放区域地面进行防渗处理。 - 定期检查盛放化学品容器有无破损、腐蚀等情况。 - 日常巡查，保证事故发生时及时处理。 |
| 2 | 油类物质存放 | 油桶等油类物质包装破损，导致油类物质泄露 | 火灾、土壤污染、水体污染 | - 设置围堰、对存放区域地面进行防渗处理。 - 日常检查油类包装有无破损、泄露等情况。 |
| 3 | 危废暂存 | 铝灰仓进水，碱渣、表面处理污泥渗漏液体 | 爆炸、土壤污染、水体污染 | - 对危废暂存区域进行防渗处理。 - 定期检查暂存区域的防渗材料是否失效。 - 及时委托有资质单位处置危险废物。 |
| 4 | 外单位车辆装载液体、半固态物质进厂 | 装载方式不规范、或者容器破损、渗漏导致液体泄露 | 火灾、土壤污染、水体污染 | 1.加强安全教育，按照规定时速行驶。 2.使用吸附棉或者其他收集措施进行收集。 |

广东坚美铝型材厂（集团）有限公司

2025年9月17日